## Power converters
Power Converter Name | I Max | I Min | Calibration Name
MAL2512M | 1600 | 0 | MAL
MBB2404M | 4400 | 0 | MBB
MBB2505M | 4400 | 0 | MBB
MBE2103M | 7500 | 0 | MBB
MDAH2201 | 275 | -275 | MDA
MDAH2303 | 275 | -275 | MDA
MDAH2307 | 225 | -225 | MDA
MDAH2508 | 275 | -275 | MDA
MDAV2301M | 275 | 0 | MDA
MDAV2305M | 275 | 0 | MDA
MDAV2406 | 275 | -275 | MDA
MDAV2510 | 225 | -225 | MDA
MDLH2101 | 315 | -315 | MDL
MDLH2102 | 315 | -315 | MDL
MDLH2409 | 225 | -225 | MDL
MDLV2101 | 275 | -275 | MDL
MDLV2102 | 275 | -275 | MDL
MDLV2112 | 315 | -315 | MDL
MDLV2115 | 315 | -315 | MDL
MDLV2116 | 315 | -315 | MDL
MDLV2201M | 275 | -275 | MDL
MDLV2204M | 275 | -275 | MDL
MDLV2401M | 275 | -275 | MDL
MDLV2402M | 275 | -275 | MDL
MDLV2500 | 275 | 0 | MDL
MDLV2505 | 275 | 0 | MDL
MDSH2106 | 315 | -315 | MDS
MDSH2112 | 315 | -315 | MDS
MDSV2105 | 315 | -315 | MDS
MDSV2107 | 315 | -315 | MDS
MDSV2111 | 315 | -315 | MDS
MPLS2115 | 386 | -386 | MPL
MSSB2117M | 1400 | 0 | MSSB
MSSB2204M | 1400 | 0 | MSSB
QM2117 | 1950 | -1950 | Q
QNL2112M | 386 | -386 | QTL | L=2.99
QNL2113M | 400 | -400 | QTL | L=2.99
QNL2115M | 400 | -400 | QTL | L=2.99
QNLD2105M | 295 | 0 | QTL | L=2.99
QNLF2104 | 500 | -500 | QTL | L=2.99
QNLF2405M | 500 | -500 | QTL | L=2.99
QNLF2410M | 500 | -500 | QTL | L=2.99
QNLF2511M | 500 | -500 | QTL | L=2.99
QSLD2201 | 1000 | 0 | QSL | L=3.00
QTAD2204 | 500 | 0 | QTA | L=2.99
QTAD2302 | 500 | 0 | QTA | L=2.99
QTAD2306M | 500 | 0 | QTA | L=2.99
QTAD2407M | 500 | 0 | QTA | L=2.99
QTAD2502 | 500 | 0 | QTA | L=2.99
QTAF2202M | 500 | 0 | QTA | L=2.99
QTAF2303 | 500 | 0 | QTA | L=2.99
QTAF2304M | 500 | -500 | QTA | L=2.99
QTAF2308M | 500 | 0 | QTA | L=2.99
QTAF2503M | 500 | 0 | QTA | L=2.99
QTAF2507M | 500 | 0 | QTA | L=2.99
QTL2114M | 400 | -400 | QTL | L=2.99
QTL2116M | 400 | -400 | QTL | L=2.99
QTLD2101 | 415 | 0 | QTL | L=2.99
QTLD2103 | 315 | -315 | QTL | L=2.99
QTLD2402 | 500 | 0 | QTL | L=2.99
QTLD2509M | 500 | -500 | QTL | L=2.99
QTLF2102 | 300 | 0 | QTL | L=2.99
QTLF2403M | 500 | 0 | QTL | L=2.99

## Calibration QTA
Calibration QTA
B | I
0 | 0
42.6899 | 340.81
44.6801 | 357.0094
46.5926 | 373.2087
48.4272 | 389.4081
50.1841 | 405.6075
51.8633 | 421.8069
53.4646 | 438.0062
54.9882 | 454.2056
56.4339 | 470.405
57.8019 | 486.6044
59.0921 | 502.8037
60.3046 | 519.0031
61.4392 | 535.2025
62.4961 | 551.4019
63.4752 | 567.6012
64.3765 | 583.8006
65.2 | 600
L=

## Calibration Q
Calibration Q
B | I
-65.1272 | -2000
-64.1996 | -1953.2925
-63.2246 | -1906.585
-62.2021 | -1859.8775
-61.1322 | -1813.17
-60.0149 | -1766.4625
-58.8502 | -1719.755
-57.638 | -1673.0475
-56.3784 | -1626.34
-55.0714 | -1579.6325
-53.7169 | -1532.925
-52.315 | -1486.2175
-50.8657 | -1439.5099
-49.3689 | -1392.8024
-47.8248 | -1346.0949
-46.2332 | -1299.3874
-44.5942 | -1252.6799
0 | 0
44.5942 | 1252.6799
46.2332 | 1299.3874
47.8248 | 1346.0949
49.3689 | 1392.8024
50.8657 | 1439.5099
52.315 | 1486.2175
53.7169 | 1532.925
55.0714 | 1579.6325
56.3784 | 1626.34
57.638 | 1673.0475
58.8502 | 1719.755
60.0149 | 1766.4625
61.1322 | 1813.17
62.2021 | 1859.8775
63.2246 | 1906.585
64.1996 | 1953.2925
65.1272 | 2000

## Calibration QTL
Calibration QTL
B | I
-80.7832 | -600
-80.742 | -577.0919
-80.4141 | -554.1837
-79.7995 | -531.2756
-78.8981 | -508.3675
-77.71 | -485.4594
-76.2351 | -462.5512
-74.4735 | -439.6431
-72.4252 | -416.735
-70.0901 | -393.8269
-67.4683 | -370.9187
-64.5597 | -348.0106
-61.3644 | -325.1025
-57.8823 | -302.1944
-54.1136 | -279.2862
-50.058 | -256.3781
-45.7158 | -233.47
0 | 0
45.7158 | 233.47
50.058 | 256.3781
54.1136 | 279.2862
57.8823 | 302.1944
61.3644 | 325.1025
64.5597 | 348.0106
67.4683 | 370.9187
70.0901 | 393.8269
72.4252 | 416.735
74.4735 | 439.6431
76.2351 | 462.5512
77.71 | 485.4594
78.8981 | 508.3675
79.7995 | 531.2756
80.4141 | 554.1837
80.742 | 577.0919
80.7832 | 600

## Calibration QSL
Calibration QSL
B | I
0 | 0
37.9973 | 625.11
40.1372 | 661.0406
42.1887 | 696.9712
44.152 | 732.9019
46.0268 | 768.8325
47.8134 | 804.7631
49.5116 | 840.6937
51.1215 | 876.6244
52.6431 | 912.555
54.0763 | 948.4856
55.4212 | 984.4162
56.6778 | 1020.3469
57.846 | 1056.2775
58.9259 | 1092.2081
59.9175 | 1128.1387
60.8207 | 1164.0694
61.6356 | 1200

## Calibration MDA
Calibration MDA
B | I
-1.3704 | -400
-1.3532 | -393.7537
-1.3356 | -387.5075
-1.3177 | -381.2612
-1.2995 | -375.015
-1.281 | -368.7687
-1.2622 | -362.5225
-1.2431 | -356.2762
-1.2237 | -350.03
-1.204 | -343.7837
-1.184 | -337.5375
-1.1636 | -331.2912
-1.143 | -325.045
-1.1221 | -318.7987
-1.1008 | -312.5525
-1.0793 | -306.3062
-1.0574 | -300.06
0 | 0
1.0574 | 300.06
1.0793 | 306.3062
1.1008 | 312.5525
1.1221 | 318.7987
1.143 | 325.045
1.1636 | 331.2912
1.184 | 337.5375
1.204 | 343.7837
1.2237 | 350.03
1.2431 | 356.2762
1.2622 | 362.5225
1.281 | 368.7687
1.2995 | 375.015
1.3177 | 381.2612
1.3356 | 387.5075
1.3532 | 393.7537
1.3704 | 400

## Calibration MDS
Calibration MDS
B | I
-0.84541 | -400
-0.83267 | -389.145
-0.81908 | -378.29
-0.80464 | -367.435
-0.78936 | -356.58
-0.77323 | -345.725
-0.75625 | -334.87
-0.73842 | -324.015
-0.71974 | -313.16
-0.70021 | -302.305
-0.67984 | -291.45
-0.65861 | -280.595
-0.63654 | -269.74
-0.61362 | -258.885
-0.58986 | -248.03
-0.56524 | -237.175
-0.53977 | -226.32
0 | 0
0.53977 | 226.32
0.56524 | 237.175
0.58986 | 248.03
0.61362 | 258.885
0.63654 | 269.74
0.65861 | 280.595
0.67984 | 291.45
0.70021 | 302.305
0.71974 | 313.16
0.73842 | 324.015
0.75625 | 334.87
0.77323 | 345.725
0.78936 | 356.58
0.80464 | 367.435
0.81908 | 378.29
0.83267 | 389.145
0.84541 | 400

## Calibration MPL
Calibration MPL
B | I
-0.64896 | -400
-0.63749 | -388.9531
-0.62548 | -377.9063
-0.61293 | -366.8594
-0.59985 | -355.8125
-0.58622 | -344.7656
-0.57206 | -333.7188
-0.55735 | -322.6719
-0.54211 | -311.625
-0.52632 | -300.5781
-0.51 | -289.5313
-0.49314 | -278.4844
-0.47574 | -267.4375
-0.45779 | -256.3906
-0.43931 | -245.3438
-0.42029 | -234.2969
-0.40073 | -223.25
0 | 0
0.40073 | 223.25
0.42029 | 234.2969
0.43931 | 245.3438
0.45779 | 256.3906
0.47574 | 267.4375
0.49314 | 278.4844
0.51 | 289.5313
0.52632 | 300.5781
0.54211 | 311.625
0.55735 | 322.6719
0.57206 | 333.7188
0.58622 | 344.7656
0.59985 | 355.8125
0.61293 | 366.8594
0.62548 | 377.9063
0.63749 | 388.9531
0.64896 | 400

## Calibration MBE
Calibration MBE
B | I
0 | 0
8.9304 | 3704.0398
9.5576 | 3972.5373
10.1444 | 4241.0348
10.6908 | 4509.5323
11.1969 | 4778.0298
11.6625 | 5046.5274
12.0878 | 5315.0249
12.4728 | 5583.5224
12.8174 | 5852.0199
13.1215 | 6120.5174
13.3854 | 6389.0149
13.6088 | 6657.5124
13.7919 | 6926.0099
13.9346 | 7194.5075
14.037 | 7463.005
14.0989 | 7731.5025
14.1205 | 8000

## Calibration MDL
Calibration MDL
B | I
-1.6412 | -400
-1.6128 | -389.23
-1.583 | -378.46
-1.5519 | -367.69
-1.5195 | -356.92
-1.4856 | -346.15
-1.4504 | -335.38
-1.4139 | -324.61
-1.376 | -313.84
-1.3367 | -303.07
-1.2961 | -292.3
-1.2541 | -281.53
-1.2107 | -270.76
-1.166 | -259.99
-1.1199 | -249.22
-1.0725 | -238.45
-1.0236 | -227.68
0 | 0
1.0236 | 227.68
1.0725 | 238.45
1.1199 | 249.22
1.166 | 259.99
1.2107 | 270.76
1.2541 | 281.53
1.2961 | 292.3
1.3367 | 303.07
1.376 | 313.84
1.4139 | 324.61
1.4504 | 335.38
1.4856 | 346.15
1.5195 | 356.92
1.5519 | 367.69
1.583 | 378.46
1.6128 | 389.23
1.6412 | 400

## Calibration MBB
Calibration MBB
B | I
0 | 0
0.12 | 50
0.24 | 100
0.37 | 150
0.49 | 200
0.61 | 250
0.73 | 300
0.86 | 350
0.98 | 400
1.1 | 450
1.22 | 500
1.35 | 550
1.47 | 600
1.59 | 650
1.71 | 700
1.84 | 750
1.96 | 800
2.08 | 850
2.2 | 900
2.33 | 950
2.45 | 1000
2.57 | 1050
2.69 | 1100
2.82 | 1150
2.94 | 1200
3.06 | 1250
3.18 | 1300
3.31 | 1350
3.43 | 1400
3.55 | 1450
3.67 | 1500
3.79 | 1550
3.92 | 1600
4.04 | 1650
4.16 | 1700
4.28 | 1750
4.41 | 1800
4.53 | 1850
4.65 | 1900
4.77 | 1950
4.9 | 2000
5.02 | 2050
5.14 | 2100
5.26 | 2150
5.39 | 2200
5.51 | 2250
5.63 | 2300
5.75 | 2350
5.88 | 2400
6 | 2450
6.12 | 2500
6.24 | 2550
6.37 | 2600
6.49 | 2650
6.61 | 2700
6.73 | 2750
6.86 | 2800
6.98 | 2850
7.1 | 2900
7.22 | 2950
7.34 | 3000
7.47 | 3050
7.59 | 3100
7.71 | 3150
7.83 | 3200
7.96 | 3250
8.08 | 3300
8.2 | 3350
8.32 | 3400
8.45 | 3450
8.57 | 3500
8.69 | 3550
8.81 | 3600
8.92 | 3650
9.04 | 3700
9.15 | 3750
9.27 | 3800
9.38 | 3850
9.49 | 3900
9.6 | 3950
9.71 | 4000
9.82 | 4050
9.92 | 4100
10.03 | 4150
10.13 | 4200
10.23 | 4250
10.33 | 4300
10.43 | 4350
10.53 | 4400
10.63 | 4450
10.73 | 4500
10.82 | 4550
10.92 | 4600
11.01 | 4650
11.1 | 4700
11.19 | 4750
11.28 | 4800
11.37 | 4850
11.45 | 4900
11.54 | 4950
11.62 | 5000
11.7 | 5050
11.79 | 5100
11.87 | 5150
11.94 | 5200
12.02 | 5250
12.1 | 5300
12.17 | 5350
12.25 | 5400
12.32 | 5450
12.39 | 5500
12.46 | 5550
12.53 | 5600
12.6 | 5650
12.67 | 5700
12.73 | 5750
12.8 | 5800
12.86 | 5850
12.92 | 5900
12.98 | 5950
13.04 | 6000

## Calibration MAL
Calibration MAL
B | I
0 | 0
4.3035 | 716.05
4.5713 | 761.9219
4.8235 | 807.7937
5.0601 | 853.6656
5.281 | 899.5375
5.4862 | 945.4094
5.6758 | 991.2812
5.8497 | 1037.1531
6.008 | 1083.025
6.1506 | 1128.8969
6.2776 | 1174.7687
6.3889 | 1220.6406
6.4845 | 1266.5125
6.5645 | 1312.3844
6.6289 | 1358.2562
6.6776 | 1404.1281
6.7106 | 1450

## Calibration MSSB
Calibration MSSB
B | I
0 | 0
3.4955 | 939.65
3.6239 | 974.6718
3.7485 | 1009.6937
3.8693 | 1044.7156
3.9864 | 1079.7375
4.0997 | 1114.7593
4.2092 | 1149.7812
4.3149 | 1184.8031
4.4169 | 1219.825
4.515 | 1254.8469
4.6094 | 1289.8687
4.7 | 1324.8906
4.7869 | 1359.9125
4.8699 | 1394.9344
4.9492 | 1429.9562
5.0247 | 1464.9781
5.0965 | 1500